20.04..2015 г.                                         № 705                                              с. Чалтырь

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мясниковского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016г.г., Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить план подготовки учреждений образования, культуры и  здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний  период 2015-2016г.г. (приложение 1).

2.  Утвердить состав районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016г.г. (приложение 2).

3. Начальнику МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Р.В. Бзезян, начальнику МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» М.О. Чубарян, главному врачу БУЗ МР «ЦРБ»  Л.А. Исаяну:

3.1.	Проанализировать итоги работы теплоисточников в осенне-зимний
период 2014-2015г.г.  и обеспечить выполнение ремонтно-профилактических

работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г. в полном объеме, согласно утвержденных планов подготовки объектов учреждений здравоохранения, образования и культуры - до 01.09.2015г.

3.2. Согласовать с ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО и районной    комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства  и  социальной  сферы  к эксплуатации  в осенне-зимний  период 2015-2016г.г.   графики предъявления к эксплуатации сезонных теплоисточников и потребителей теплоэнергии в срок до 01.06.2015г.

3.3.  Представить в отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г. потребителей теплоэнергии и акты допуска сезонных котельных, подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

4.	Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, независимо от форм собственности:

4.1.	Принять меры по погашению задолженности за потребление топливно-
энергетических ресурсов.

4.2.	Разработать  и  согласовать с  ресурсоснабжающими  организациями
график погашения задолженности за потребление топливно-энергетических и
водных ресурсов.

5.	Рекомендовать руководителям   энерго-,   тепло-,   и   газоснабжающих   организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

5.1.	Завершить      до      01.09.2015г.      подготовку      теплоисточников,
энергоустановок и  газового  оборудования к эксплуатации в осенне-зимний
период 2015-2016г.г.

5.2.	Еженедельно  представлять  информацию о  ходе  подготовительных
работ в отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

5.3. До 01.10.2015г. организовать проведение пробных пусков всех тепловых сетей и теплоисточников.

6.	Отделу координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района:

6.1.	Предоставлять   отчетность   по   форме   1-ЖКХ   (зима)   в   министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  в следующие сроки:

- к  01 июня;

- к  27 июня;

- к  27 июля;

- к  07, 17, 27 августа;

- к  10 сентября и далее еженедельно до окончания подготовительных работ.

6.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2015-2016г.г., обратив особое внимание на осуществление работ по энергосбережению.

7.	 Рекомендовать главам сельских поселений принять постановление по итогам работы в осенне-зимний период 2014-2015г.г. и подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г., в котором отразить:

- утверждение планов подготовки подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.

- создание комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.

- обязательность предоставления в Администрацию района паспортов готовности подведомственных учреждений и многоквартирных домов к работе в зимних условиях 2015-2016г.г. потребителями тепловой энергии и актов допуска, сезонных теплоисточников подписанных представителями ТОЭН МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

8. Заместителю    главы    Администрации     района    Хатламаджиян    В.Х. обеспечить  финансирование  всех  ремонтных,  восстановительных  работ  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г. в пределах ассигнований, утвержденных бюджетом.

- Начальнику Финансового отдела Администрации Мясниковского
района     Хавранян     У.А.     установить     жесткий     контроль     за     целевым
использованием   бюджетных   средств   при   подготовке   объектов   жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-
2016г.г.

10. Районной комиссии еженедельно рассматривать на своих заседаниях ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г. жилищного фонда, социальной сферы и объектов социальной инфраструктуры, обратив особое внимание на состояние этой работы в ведомственном жилом фонде.

11.  Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р., заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                В.С. Килафян

Приложение 2 к постановлению Администрации района

от  20.04.2015г.  № 705

Состав районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в

осенне-зимний период 2015-2016г.г.

| Хатламаджиян К.Р. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Харахашян А.Р. | начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района – главный архитектор, заместитель председателя |
| Хатламаджиян М.М. | заместитель начальника МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |
| Чубарян М.О. | начальник МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |
| Исаян Л.А. | главный врач МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ» |
| Представитель Ростехнадзора | По согласованию |
| Манукян А.Х. | ведущий специалист отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района, секретарь комиссии |

Управляющий делами

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко

Приложение 1 к постановлению

Администрации  района

от  20.04.2015 г.   № 705

План

подготовки учреждений образования, культуры и здравоохранения

к осенне-зимнему периоду 2015-2016г.г.

Образование

| № п/п | Наименование подразделения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чалтырское сельское поселение |  |
| 1 | МБОУ СОШ №1 | 1. Разборка мягкой кровли из рубероида, частичный ремонт рубемастом и покрытие рубемастом вторым слоем. (Примерная площадь ремонта – 80 кв.м.) 2. Увеличить объем сливной ямы внутренних туалетов на 5 куб.м. 3. Ремонт стен музея, включая тамбур (шпатлевка местами и покраска водоэмульсионной краской) всего – 70 кв.м. 4. Утепление пристройки лестничной клетки детского гардероба стекловатой, подшив балки досками – 87 кв.м. 5. Заасфальтировать местами внутренний двор (покрытие нарушено после ремонта отопительной системы зимой 2015 года) – 87 кв.м. 6. Ремонт угла карниза здания (необходимо сложить по новой разрушенный угол карниза из кирпича – 0,1 куб.м. 7. Заместить бочки унитазов в детском туалете в количестве 8 штук. Заменить прогнившие сгоны отопления в детском туалете – 2 шт. 8. Замена сгонов на отоплении спортзала – 2 шт. 9. Замена прогнившей трубы отопления в фойе гардероба старшеклассников – 15 метров. 10. Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы 11. Ревизия теплотрассы проходящей под землей. При необходимости замена труб -50 м. 12. Косметический ремонт коридоров (покраска водоэмульсионной краской панелей стен по высоте 2 м) 13. Покрытие линолеумом пола либо циклевка паркета и двукратное покрытие паркетным лаком в учительской (50 кв.м.) 14. Ремонт системы видеонаблюдения (вышли из строя 5 камер, установленных по периметру школьного здания. Необходимо установить видеонаблюдение на новой спортплощадке с выводом мониторов на центральный пульт наблюдения в фойе школы) | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 27.08.2015 до 27.08.2015 до 27.08.2015 до 25.09.2015 до 01.07.2015 до 01.07.2015 до 10.07.2015 до 29.08.2015 до 25.05.2015 до 25.05.2015 до 20.06.2015 до 20.06.2015 до 20.06.2015 до 20.06.2015 |
| 2 | МБОУ СОШ №2 | 1. Ремонт внутреннего туалета (мальчики) основного здания: замена плитки на стене, замена унитазов, замена труб отопления. Установка перегородок в туалете девочек. 2. Замена бачков в туалете нач. школы 3. Устранение неполадок в системе видеонаблюдения. Монтаж видеонаблюдения в нач. школе 4. Ремонт ступенек главного входа основного здания 5. Монтаж вентиляции в подвале основного здания. Монтаж электропроводки в подвальных помещениях 6. Замена котла «Сармат» в котельной №1 7. Установка манометров в котельной №3 (2 шт.) 8. Установка теплодатчиков в котельной №3 (2 шт.) 9. Замена трубы (1,5 м) в раздевалке спортзала 10. Замена покрытия стен актового зала на гипсокартон. Монтаж эвакуационного выхода из актового зала 11. Установка датчиков во всех помещениях школы 12. Обновить знаки пожарной безопасности 13. Монтаж эвакуационного освещения путей эвакуации 14. Монтаж речевого оповещения о пожаре 15. Установить информационную табличку у пожарного гидранта (ул. 5-я линия, 38) 16. Замена огнетушителей (30 шт.) | до 20.08.2015 до 20.05.2015 до 20.05.2015 до 10.07.2015 до 30.09.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 10.08.2015 до 26.05.2015 до 26.05.2015 до 26.05.2015 до 26.05.2015 до 26.05.2015 до 15.04.2015 |
| 3 | МБОУ СОШ №3 | 1. Установка дополнительного входа-выхода из спортивного зала во двор школы (с обратной стороны здания) для удобства проведений соревнований и занятия секций 2. Подклейка расшатавшихся плиток пола фойе, лестничных пролетов, туалетов и мастерской по деревообработке (68 шт.) 3. Замена головок кранов раковин (8 шт.) 4. Замена поломанных досок скамеек стадиона школы (30 м. доски 40 мм., ширина 100 мм.) 5. Заливка просевшего бетона полов в классах и рекреациях (16 кв.м.) 6. Подклейка линолеума (24 кв.м.) в рекреациях и классах и фиксация его металлическими порожками (60 м., ширина 50 мм.) 7. Покраска стен фойе и рекреаций водоэмульсионной краской (20 ведер по 15 кг.) 8. Покраска дверей классных комнат белой краской (20 банок по 1,9 кг.) 9. Замена светильников (в сборе) дневного освещения (155 шт.) 10. Замена ламп дневного освещения (175 шт.) 11. Замена огнетушителей (50 шт.) | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 20.08.2015 до 29.07.2015 до 01.08.2015 до 29.07.2015 до 29.07.2015 до 01.03.2015 |
| 4 | МБОУ СОШ №11 | 1. Восстановление основной водопроводной ветки в столовую школы с ул. Урожайная 2. Ремонт пола спортзала 3. Оборудовать помещения спортивной раздевалки, учебных мастерских и подвала школы автоматической пожарной сигнализацией. 4. Ремонт или замена автоматического регулятора на газовом котле «Сармат», в котельной школы 5. Реконструкция одной ветки отопительной системы школы (библиотека, кабинет информатики, кабинет истории) из за недостаточной циркуляции 6. Провести штукатурные работы по обустройству наружных откосов оконных проемов (21 окно), с целью исключения попадания холодного воздуха внутрь помещений | до 10.07.2015 до 20.08.2015 до 20.09.2015 до 20.09.2015 до 15.08.2015 до 10.08.2015 |
| 5 | МБДОУ №1 «Малыш» | 1. Замена линолеума в группах. Замена линолеума в группах (приб. 63 кв.м.), частична замена полов 2. Замена плафонов 8 шт. 3. Замена канализационных труб внутри здания 4. Частичная штукатурка фундамента здания и покраска (приб. 72 кв.м.) 5. Удлинить дымоход по предписанию ВДПО 6. Ремонт отпавшего кафеля (приб. 3 кв.м.) 7. Укрепить водопроводный люк, канализационный люк 8. Замена двери в котельной 9. Выполнение работ по замене системы оповещения (по предписанию Госпожнадзора) | до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.07.2015 |
| 6 | МБДОУ ЦРР №2 «Солнышко» | 1. Ревизия насосов, смазка 2. Промывка и опрессовка котлов и трубопроводов котельной 3. Окраска полов, потолков и стен в котельной 4. Смазка вентилей на газовых трубах 5. Очистка дымохода 6. Замена датчиков регулировки температуры на котлах 7. Замена линолеума в холле | до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 20.07.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
| 7 | МБДОУ №6 «Золотая рыбка» | 1. Заменить и утеплить наружную дверь 2. Восстановить наружную теплоизоляцию трубопровода 3. Частичная замена отопительной трубы в подвале (обратка) 4. Провести ревизию и ремонт обеих соляриев 5. Замена вентиляционной вытяжки на кухне 6. Отштукатурить наружные оконные откосы – 52 штуки 7. Ремонт фасада здания 8. Замена крыши противопожарного водоема 9. Отремонтировать беседки на участках, вынести песочницы на участок | до 20.09.2015 до 20.09.2015 до 10.08.2015 до 20.09.2015 до 20.09.2015 до 20.09.2015 до 10.06.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 |
| 8 | МБДОУ №14 «Аленушка» | 1. Заменить потолки на путях эвакуации огнезащитными материалами по предписанию Госпожнадзора 2. Ремонт крыши котельной 3. Заменить крышу тамбура, обшивки по ул. 5-я линия, 38 4. Провести ремонт ступенек по ул. 5-я линия, 38 5. Установить козырек на входную дверь основного здания 6. Заменить перегородку туалетной комнаты 7. Установить очистной карман дымохода на пищеблоке 8. Провести капитальный ремонт и реконструкцию здания пищеблока | до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 21.08.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 |
| 9 | МБДОУ №15 «Улыбка» | 1. Мероприятия по улучшению освещенности: замена в средней группе светильников на люминесцентные, замена в спальне старшей группы светильников на люминесцентные 2. Ремонт отмостки основного здания (частичное) 3. Ремонт отмостки здания кухни | до 26.08.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 |
| 10 | МБДОУ №16 «Пчелка» | 1. Ремонт люка ПГ 2. Ремонт плитки по фасаду здания | до 01.07.2015 до 01.07.2015 |
| 11 | МБДОУ №25 «Золотой петушок» | 1. Замена и установка отопительного котла №1 (деформация водяной рубашки котла) 2. Замена расширительного бочка и подводящей трубки 3. Замена входящей двери (не соответствие дверной коробки приводит к частой замене замков 4. Закладка проема от двери до основной стены в щитовом отсеке 5. Замена аккумулятора на системе тревожной сигнализации | до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
| 12 | МБДОУ ЦРР №27 «Ласточка» | 1. Замена или закладка запасной двери подвала 2. Установка на пищеблоке притяжно-вытяжной вентиляции 3. Строительство новой выгребной ямы 4. Ремонт водосточных желобов 5. Заделка щелей снаружи здания под отливами, откосами окон, подоконниками 6. Ремонт канализационной системы 7. Вывести электрощитовые из подвала в доступное место для быстрого обесточивания здания 8. Обеспечение ДОУ камерами круглосуточного наблюдения 9. Ремонт плиточного покрытия пола фойе первого этажа | до 25.09.2015 до 20.09.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 25.09.2015 до 25.09.2015 до 20.07.2015 до 20.08.2015 |
| 13 | МБОУ ДОД ДДТ | 1. Замена котла 2. Замена дымоходной трубы в котельной 3. Ремонт части крыши 4. Ремонт раздевалок 5. Установка козырька над входными дверями | до 15.09.2015 до 15.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 |
| 14 | МБОУДОД «ДЮСШ им. А.В. Ялтыряна | 1. Замена (частичная) труб системы отопления, труб горячей и холодной воды в раздевалках 2. Переоборудование бывшей сауны в медицинский (массажный) кабинет 3. Замена полов 4. Замена дверей 5. Косметический ремонт фасадной стороны 6. Ремонт входных ступенек | до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 |
|  |  | Крымское сельское поселение |  |
| 15 | МБОУ СОШ №5 | 1. Замена водопроводных кранов ½ дюйма – 10 шт., ¾ дюйма – 5 шт. 2. Замена трубы отопления (подземка) 50 м 3. Замена сгонов на радиаторах отопления – 5 шт. 4. Замена котлов отопления 5. Установка циркулярного насоса 1 шт. 6. Замена оконных блоков (пристройка) 39 окон 7. Ремонт ступенек главного входа 8. Построить сливную яму основной школы | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 |
| 16 | МБДОУ ЦРР №7 «Аревик» | 1. Косметический ремонт веранды 2. Ограждение входов в подвал 3. Ремонт вентиляционной системы овощехранилища (подвал) 4. Подготовка твердого покрытия под мусорные баки 5. Замена мусорных контейнеров 6. Ремонт ограждения ДОУ 7. Ремонт уличного туалета 8. Ремонт сливных отстойников 9. Замена автоматики газового котла 10. Приобретение циркулярного насоса 11. Установка шкафов пожарных кранов выполнить в соответствии с НПБ – 151 – 00 12. Установка противопожарных дверей гладильной, прачечной и вентиляционной 13. Замена светильников и люминесцентных ламп | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 30.09.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 30.07.2015 до 30.07.2015 до 10.08.2015 |
|  |  | Краснокрымское сельское поселение |  |
| 17 | МБОУ СОШ №12 | 1. Косметический ремонт всех помещений в школе 2. Спил аварийных деревьев при помощи вышки (тополей – 7 шт.) 3. Ремонт крыши (стык здания основной школы и спортивного зала) 4. Замена плиток на фасаде и на ступеньках школы (пять квадратных метров) 5. Демонтаж трубы котельной (в аварийном состоянии) 6. Замена светильников | до 15.07.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.06.2015 до 10.07.2015 до 20.08.2015 |
| 18 | МБОУ СОШ №13 | 1. Подключение наружного освещения школьного здания к электросети (2 фонаря-кобры) 2. Установка раковины в медкабинете 3. Косметический ремонт пищеблока (стены, потолок) 4. Ремонт потолка (гипсокартонные плиты) внутреннего туалета 5. Установка смесителей на раковины – 3 шт. 6. Закрепление трубы отопления (от расширительного бачка к стене) с помощью скоб в кабинетах №28 и №34 | до 10.08.2015 до 10.07.2015 до 19.07.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 26.07.2015 |
| 19 | МБДОУ №11 «Колобок» | 1. Замена 1 котла Дон – 16 (протекает) 2. Замена теплоизоляции на трубе подводке горячей воды к зданию детского сада от котельной 3. Стяжка тамбура около здания ДОУ 4. Замена 2 окон в котельной 5. Замена входной двери в котельной 6. Асфальтирование дорожек на детских площадках 7. Ремонт или замена секции ограждения | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 |
| 20 | МБДОУ №12 «Красная шапочка» | 1. Замена старых металлических водопроводных труб 2. Замена старых электрических светильников по зданию (10-15) (Особенно в электрощитовой и пищеблоке). Устранить перепады напряжения тока в проводах 3. Ремонт полов частичный (в изоляторе, младшей группе, в коридоре 1 этажа 4. Ремонт и оборудование туалетной комнаты в изоляторе (водопровод, канализация) 5. Имеющаяся система приточно-вытяжной вентиляции работает неэффективно, отсутствует местная вентиляция над электрическими плитами 6. Оборудовать помещение подвала здания автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре 7. Замена старой деревянной двери эвакуационного выхода со II этажа 8. Привести в соответствие эвакуационную лестницу со 2-го этажа (расположено ближе 1 м. от окна) 9. Провести теплую воду в туалетные комнаты групп (для мытья рук детей) 10. Замена бочков на унитазы 11. Замена смесителей душевых в группах 12. Ремонт канализационной трубы под плиточным полом на пищеблоке 13. Ремонт крыши котельной (частичная замена шифера, коньков) 14. Ремонт уличных входных ступенек в прачечную и на пищеблок | до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 до 30.08.2015 |
| 21 | МБДОУ №13 «Золотая рыбка» | 1. Установить защитные панели на радиаторы (предписание Роспотребнадзора) 2. Замена осветительных приборов в помещениях здания – 36 шт. 3. Замена дверей и окон наружного туалета для сотрудников | до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
|  |  | Большесальское сельское поселение |  |
| 22 | МБОУ СОШ №8 | 1. Замена расширительного бака в котельной 2. Замена 2 котлов в котельной 3. Замена насоса в котельной школы 4. Установка отсекателя напряжения в котельной 5. Ремонт кровли крыши котельной и школы 6. Замена сливных бачков шлангов и кранов во внутренних туалетах 7. Капитальный ремонт дворовых туалетов 8. Приобретение новых огнетушителей в количестве 12 шт. | до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 до 15.08.2015 |
| 23 | МБДОУ №8 «Сказка» | 1. Территорию хозяйственной зоны и площадку для мусоросборников обеспечить твердым покрытием 2. Замена дверных замков (врезные на пластиковых дверях) 3. Ремонт сливной ямы 4. Замена подземных, наружных тепловых сетей 5. Ремонт расширительного бака 6. Замена насоса рециркуляции 7. Установить кран для спуска воздуха в здании | до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
|  |  | Калининское сельское поселение |  |
| 24 | МБОУ СОШ №9 | 1. Ремонт спортивного зала 2. Установить вытяжки в санузлах, в спортивном зале 3. Укрепление склона от соседей Мостовых 4. Замена бочков (3 шт.) в детском туалете 5. Замена раковин (4 шт.) 6. Ремонт крыши с заменой стропил – 50 кв.м. 7. Ремонт мягкой кровли крыши котельной – 60 кв.м. 8. Смывка водоэмульсионной краски со стен коридоров, шпаклевка, покраска 9. Ремонт видеонаблюдения (4 камеры) 10. Реконструкция систем искусственного освещения, замена 16 двухламповых светильников 11. Реконструкция пищеблока | до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 20.08.2015 до 10.06.2015 до 10.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 15.06.2015 до 10.07.2015 до 10.07.2015 |
| 25 | МБДОУ №3 «Катюша» | 1. Провести ремонт и реконструкцию здания пищеблока, оборудовать прачечную 2. Демонтировать горючий потолок на путях эвакуации 3. Двери эвакуационного выхода перевесить по направлению выхода из здания 4. Помещение 2-х котельных, прачечной и пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре 5. В коридорах на путях эвакуации отделку стен, потолка и пола выполнить с применением негорючих материалов 6. Вентиляция в горячем цехе пищеблока и в прачечной отсутствует 7. Выполнить план эвакуации на модульное здание 8. Приобретение бензогенератора 9. Установка раковины для мытья рук на пищеблоке 10. Ремонт кровли в зданиях №1, №2 11. Установка ванны моечной 1-секционной в столовые 3-х групп 12. Электрическая система нетипового здания находится в аварийном состоянии и требует полной замены | до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.06.2015 до 20.07.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 |
|  |  | Петровское сельское поселение |  |
| 26 | МБОУ СОШ №6 | 1. Замена (или ремонт) сливных бачков на унитазах (8 шт.) внутренних туалетов школы и дошкольных групп 2. Замена водопроводных кранов в школьном туалете и в туалете дошкольных групп (8 шт.) 3. Ремонт стояка пожарных кранов (2 шт.) 4. Ремонт пола в фойе 1-го этажа 5. Усиление фундамента здания 6. Частичное оштукатуривание потолка 7. Замена контура столовой 8. Строительство сливного колодца (возле мобильного блока туалета) 9. Дополнительное утепление теплотрассы от котельной к зданию школы | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 |
| 27 | МБОУ ООШ №19 | 1. Ревизия систем, в том числе на пищеблоках, водоснабжения (горячего и холодного), канализации, вентиляции, отопления 2. Замена линолеума в 2 классах 3. Покраска ограждения МБОУ 4. Ремонт крыши подсобного помещения | до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 |
| 28 | МБДОУ №23 «Колосок» | 1. Изготовить и установить ступеньки к запасному пожарному выходу из музыкального зала 2. Ремонт электролинии (оборван провод между столбами) и замена ламп освещения на территории ДОУ | до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
|  |  | Недвиговское сельское поселение |  |
| 29 | МБОУ ООШ №15 | 1. Перекрытие крыши здания школы 2. Замена светильников в лингафонном кабинете, кабинете ОБЖ, физики и фойе школы (16 шт. длинные) 3. Замена светильников в кабинете директора, начальных классов и фойе школы (5 шт. для подвесного потолка) 4. Замена светильников в буфете (3 шт.) 5. Сделать заземление из компьютерного класса, кабинета директора и библиотеки 6. Утеплить изоляцию на трубе отопления по улице от котельной к спортивному залу 7. Утеплить изоляцию на трубе отопления по улице от котельной к зданию школы 8. Утеплить изоляцию на трубе отопления в подвале 9. Продлить трубы отопления в столовой 10. В спортивном зале обрезать кусок трубы или поставить вентиль 11. Стяжка здания школы 12. Ремонт отмостки здания школы 13. Ремонт и покраска фасада здания школы 14. Ремонт (оштукатуривание и покраска стен и потолка) спортивного зала 15. Сделать водосток с левого крыла здания школы 16. Подведение вытяжки к вытяжному шкафу в кабинете химии 17. Укрепить угол здания школы 18. Заделать щель на фасаде здания школы, заштукатурить и закрасить ее 19. Заменить кожух на трубе в котельной 20. Сделать навес над ступеньками при входе в школу | до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.08.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 10.09.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 15.07.2015 до 15.07.2015 до 15.07.2015 до 15.07.2015 до 20.08.2015 |
| 30 | МБОУ СОШ №16 | 1. Ремонт котла 3. Провести свет в северо-восточном крыле подвала 4. Ремонт кровли 5. Ремонт входных степеней по периметру 6. Осыпана штукатурка на фасаде школы 7. Ремонт стен в помещениях после протечки крыши: библиотека, 5 кл., 6 кл., лаборантская биологии, кабинет зам директора по ВР 8. Установка баков в подвале 9. Проверка системы видеонаблюдения 10. Установка металлической лестницы входа на крышу | до 10.09.2015 до 10.08.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 20.07.2015 до 20.08.2015 до 10.06.2015 до 12.07.2015 |
| 31 | МБОУ СОШ №17 | 1. Заменить светильники в коридоре (1 этаж) 2. Установить вытяжную вентиляцию в кабинете химии и мастерской 3. Замена секций ограждения 4. Ремонт козырька и колонны (центральный вход) 5. Ремонт желоба водостока | до 10.07.2015 до 10.07.2015 до 01.09.2015 до 01.08.2015 до 01.08.2015 |
| 32 | МБДОУ №4 «Колокольчик» | 1. Оборудование систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности (установка энергосберегающих ламп) 2. Замена крыши тамбуров подвального помещения 3. Замена крыши навесов над входными дверями 4. Отремонтировать поверхность входа в здание (ступени, боковые поверхности, поручни) 5. Восстановление тепловой изоляции 6. Установка раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в производственных помещениях пищеблока 7. Оборудование площадки для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м 8. Замена двери чердачного помещения | до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
| 33 | МБДОУ №9 «Ромашка» | 1. Замена вытяжки на кухне 2. Ремонт бассейна для воды | до 01.09.2015 до 01.09.2015 |
| 34 | МБДОУ №10 «Сказка» | 1. Промывка системы отопления 2. Провести работу по замеру сопротивления изоляции электроустановок 3. Ревизия системы вентиляции 4. Провести пропитку чердачного помещения здания №2 5. Проведение ремонта в группе №2 – замена напольного покрытия 6. Косметический ремонт в помещениях групп, коридоров 7. Замена входных дверей в группе №2 8. Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые 9. Частичный ремонт помещения кухни 10. Приобретение и установка умывальника на кухню 11. Расшивка и заделка трещин по внутренней части всего здания 12. Демонтаж отделочного материала ниш под батареи 13. Демонтаж настенных и подвесных желобов в системе водостока (замена) 14. Замена котла №1 15. Ремонт питьевого бассейна | до 20.04.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 10.07.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 до 20.08.2015 |

Культура

| № | Учреждение культуры | Котельные | Отопительные системы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясниковский район |
| 11. | МБОУ ДОД ДШИ | Текущий ремонт внутреннего водопровода МБОУ ДОД ДШИ им. М.Сарьяна | - | Июль |
|  |  | Текущий ремонт здания МБОУ ДОД «ДШИ им.М.Сарьяна» | - | Июль |
| 2. | МБУК «МЦБ» | Замена водопроводной сети | - | Июнь |
| 3. | МБУК «РДК», киноконцертный зал «Раздан» | - | - | - |
| Крымское сельское поселение |
| 4. | Крымский СДК | Очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Май |
|  |  | Диагностика и техническое обслуживание котлов отопления АОГВ-100, КСГВ-100 |  | Май |
|  |  |  | Проверка технического состояния системы отопления | Июнь |
|  |  |  | Утепление проемов окон и дверей монтажной пеной | Июнь |
| Краснокрымское сельское поселение |
| 5. | Красно-Крымский СДК | Покраска пола, труб |  | Август |
|  |  | Покраска дымоходов |  | Август |
|  |  | Побелка стен |  | Август |
| 6. | Ленинаванский СДК | Замена задвижки |  | Август |
|  |  | Покраска труб |  | Август |
|  |  | Побелка стен |  | Август |
| 7. | Султан-Сальский СДК | Замена котла |  | Август |
|  |  | Установка насоса |  | Август |
|  |  | Покраска дымохода |  | Август |
|  |  |  | Покраска дверных проемов и оконных рам | Август |
| 8. | Ленинаканский СДК | Побелка стен |  | Август |
|  |  |  | Покраска газопровода | Август |
| Большесальское сельское поселение |
| 9. | Большесальский СДК | Ревизия запорной арматуры |  | Май |
|  |  | Косметический ремонт котельной |  | Май |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Май |
|  |  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | Май |
|  |  | Навесной замок |  | Май |
|  |  | Утепление наружной трубы |  | Май |
|  |  | Профилактический ремонт автоматики на котлах |  | Август |
|  |  | Проверка знаний ответственного |  | Сентябрь |
| 10 | Несветайский СК | Косметический ремонт котельной |  | Май |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  | Май |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Май |
|  |  |  | Гидравлическое испытание системы отопления | Май |
|  |  | Профилактический ремонт автоматики на котлах |  | Август |
|  |  | Проверка знаний ответственного |  | Сентябрь |
| Калининское сельское поселение |
| 11. | Калининский СДК | Обследование котельной |  | Май |
|  |  | Покраска, побелка котельной |  | Май |
|  |  | Проверка и очистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Июнь |
|  |  | Промывка системы теплопотребления |  | июнь |
| Недвиговское сельское поселение |
| 12. | СДК х.Недвиговка |  | Ревизия котельной и системы отопления | Апрель |
|  |  |  | Гидравлическое испытание отопительной системы | Апрель |
|  |  | Чистка дымовых и вентиляционных каналов |  | Июль |
|  |  | Покраска труб |  | Август |
| 13. | СДК х. Веселый |  | Ревизия котельной и системы отопления | Апрель |
|  |  |  | Гидравлическое испытание отопительной системы | Апрель |
|  |  | Замена котлов |  | Май |
|  |  | Проверка сигнализаторов загазованности |  | Июль |
|  |  | Чистка дымовых и вентиляционных каналов |  | Июль |
|  |  | Покраска труб |  | Август |
| Петровское сельское поселение |
| 14. | Александровский СДК | Плановая профилактика котлов |  | Апрель |
|  |  | Чистка дымоходов |  | Апрель |
|  |  | Приобретение и установка аппарата отопительного газового АОГВ-50-1 |  | Июль |
|  |  | Покраска труб в котельной, наружного газопровода, стоек |  | Июль |
|  |  | Покраска дверей и окна в здании котельной |  | Август |
|  |  | Внутренняя побелка котельной |  | Июль |
|  |  | Ремонт отмостки вокруг котельной |  | Июль |
|  |  |  | Покраска труб и радиаторов в здании СДК | Июль |
|  |  |  | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | Август |
|  |  | Предъявление котельной Ростехнадзору |  | Сентябрь |
| 15. | Петровский СДК | Плановая профилактика котлов |  | Апрель |
|  |  | Чистка дымоходов и вентиляционных каналов |  | Апрель |
|  |  |  | Замена прогнивших сгонов на радиаторах в помещении СДК | Июль |
|  |  | Покраска труб в котельной, наружного газопровода, стоек |  | Июль |
|  |  | Покраска дверей и окна в здании котельной |  | Июль |
|  |  | Внутренняя побелка котельной |  | Июль |
|  |  | Ремонт отмостки вокруг котельной |  | Июль |
|  |  |  | Покраска труб и радиаторов СДК | Август |
|  |  | Приобретение и установка газового счётчика BK G-16 с корректором «Гелиос Т» |  | Сентябрь |
|  |  |  | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | Сентябрь |
|  |  | Предъявление котельной Ростехнадзору |  |  |

Здравоохранения

| №№ | Наименование ЛПУ | Мероприятия | Объемы работ | Этапы I,II,III | Ориентировочные сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чалтырское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | ЦРБ | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-август 2015 |
| 2 |  | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | I | Май-август 2015 |
| 3 |  | Присоединить здание охраны к центральному отоплению |  | I | Май-август 2015 |
| 4 |  | Ремонт в бойлерной ЦРБ, подключение манометров, замена кранов, частичная замена непригодных труб, окраска |  | II | Май-август 2015 |
| 5 |  | Ремонт помещения узла учета (устройство стены, устройство твердого покрытия пола от протекания грунтовых и дождевых вод, отсутствие соответствующего освещения, замена входных дверей, окрас труб |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Приобретение фасадной водоэмульсионной краски. Окрас здания ЦРБ (приемное отделение) | 20 ведер | II | Май-сентябрь 2015 |
| 7 |  | Устройство системы водосбора, желоб протяженностью 145 м, 5 водостоков на 7.5 метра по зданию приемного отделения (материалы) |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 8 |  | Оштукатуривание наружных откосов окон здания ЦРБ (хирургия, терапия, гинекология, приемное отделение) | 110 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 9 |  | Текущий ремонт душевой терапевтического отделения |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 10 |  | Текущий ремонт туалета женского в терапевтическом отделении |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 11 |  | Текущий ремонт туалета мужского в терапевтическом отделении |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 12 |  | Текущий ремонт системы отопления здания ЦРБ |  |  | Май-сентябрь 2015 |
| 13 |  | Установка тепловой завесы здания ЦРБ (администрация) | 1 шт | II | Май-сентябрь 2015 |
| 14 |  | Ремонт асфальтированного покрытия с установкой бордюров дорог ЦРБ | М2 | III | Май-сентябрь 2015 |
| 15 |  | Установка доводчиков по зданиям ЦРБ | 10 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Лифт | Устройство каркаса, обшивка металлическим сайдингом (материалы) | 126м2 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Устройство отмостки лифта | 13 м\п | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Поликлиника | Утепление входных дверей | 4 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Текущий ремонт системы отопления поликлиники | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Установка тепловой завесы входа в поликлинику | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Пищеблок | В пищеблоке произвести ремонт вентиляционной системы |  | III | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Утепление входных дверей | 3 шт. | III | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Текущий ремонт внутренней канализации, водопровода |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Инфекционный корпус | Оштукатуривание наружных откосов окон (материал) | 31 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Утепление входной двери инфекционного отделения | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Лаборатория | Замена оконных проемов 1700х2100 Окно лестничного марша 1480х3800 | 10 шт. 1 шт. | II II | Май-сентябрь 2015 Май-сентябрь 2015 |
|  | Большесальское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория с. Большие Салы | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
|  | Краснокрымкое сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория х. Красный Крым | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Побелка помещений котельной, покраска котлов | 2 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Частичный ремонт крыльца и навеса | 2 шт | II | Май-сентябрь 2015 |
| 7 |  | Текущий ремонт горячего водоснабжения |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Ленинаванский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Приобретение краски и побелки |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Ленинаканский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Установить ограждения территории 20х70х40 м | 130 м\п | III | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Султан-Сальский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
|  | Крымское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория с. Крым | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
|  | Недвиговское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория х. Недвиговка | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Амбулатория х. Веселый | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 2 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Частичный ремонт системы освещения |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 7 |  | Ремонт козырька (демонтаж мягкой кровли, залитие трещин раствором, монтаж мягкой кровли |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 8 |  | Замена окон | 12 | II | Май-сентябрь 2015 |
| 9 |  | Замена трубы подачи горячей воды от кола, замена крана подачи вод |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Хаперский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
|  | Петровское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория сл. Петровка | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Утепление дверей | 2 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 7 |  | Частичный ремонт крыши |  | II | Май-сентябрь 2015 |
| 8 |  | Замена окон 80х120 – 2 шт., 92х147 – 14 шт. | 16 шт | II | Май-сентябрь 2015 |
| 9 |  | Замена вытяжного кожуха ОАГВ | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Александровский ФАП | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 6 |  | Частичный ремонт крыши котельной |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 7 |  | Отмостка здания | 15 м\п | II | Май-сентябрь 2015 |
|  | Калининское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Амбулатория х. Калинин | Прочистка отопительных котлов и дымоходов | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 2 |  | Промывка, гидравлическое испытание системы отопления |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры |  | I | Май-сентябрь 2015 |
| 4 |  | Ревизия газового оборудования | 1 шт | I | Май-сентябрь 2015 |
| 5 |  | Покраска труб и котла, побелка котельной | 1 шт. | I | Май-сентябрь 2015 |
| 1 | Чкаловский ФАП | Ремонт козырька над дверьми (дополнительный крепеж, каркас из уголка) | 1 шт. | II | Май-сентябрь 2015 |

Управляющий делами

Администрации Мясниковского района                                                                                              А.П. Кравченко